## ANEXO 2
ANEXO Nº 2. LISTADO DE ELEMENTOS MINIMOS
DESCRIPCIÓN | ML/UD | UDS.
PARED TÉCNICA DE LABORATORIO (PPT 3,4,1)
Pared técnica, 2800mm alto, panelado y acristalado | ml | 42.54
Pared técnica, 2800mm alto, panelado | ml | 60.5
Puerta derecha de vidrio securit de 1200mm largo | ud | 10
Puerta derecha de vidrio securit de 900mm largo | ud | 2
Puerta derecha de melamina de 1200mm largo | ud | 2
Puerta derecha de melamina de 900mm largo | ud | 2
SISTEMA SERVICIOS (PPT 3,4,2)
SISTEMA SERVICIOS MURAL PANELADO
Sistema de servicios, 1700mm alto aproximado, panelado y acristalado, acabado metálico, incluye paneles metálicos ciegos y de servicios para bases eléctricas o voz y datos, grifos de agua y piletas. | ml | 84.6
SISTEMA SERVICIOS AÉREOS
Sistema de servicios aéreo vertical, de 1800mm alto aproximado, anclado a forjado | ud | 20
ELECTRICIDAD
Base eléctrica shuko 230V-16A con tapa | ud | 195
Base eléctrica shuko 230V-16A SAI con tapa color rojo | ud | 39
Canaleta eléctrica de PVC 50x100 color blanco | ml | 59.6
Conector de montaje RJ45 CAT6 | ud | 45
Marco para toma voz/datos con una salida | ud | 45
Pasacables acabado aluminio alta calidad | ud | 4
MOBILIARIO (MESAS, ESTANTES, ARMARIOS, BUCKS) (PPT 3,4,3)
MESAS
Mesa central con estructura en C de 900 alto con galería de servicios y encimera fondo 750mm en top lab o similar | ml | 14.8
Mesa mural con estructura en C de 750 alto con encimera de fondo 600mm en top lab o similar | ml | 2.8
Mesa mural con estructura en C de 750 alto con galería de servicios con encimera de fondo 750mm en melamina | ml | 10.22
Mesa mural con estructura en C de 900 alto con galería de servicios y encimera fondo 750mm en top lab o similar | ml | 98.2
Mesa de balanzas con encimera de top lab de 900 de largo, 750 de fondo y 900 alto | ud | 1
Mesa móvil de 1500 de largo, 750 de fondo y 900 alto con encimera de fondo 750mm en top lab o similar | ud | 1.5
Mesa despacho compacta con bastidor perimetral dim.: 1600x1200 en melamina | ud | 2
Mesa despacho compacta derecha, 1600x1200mm en melamina | ud | 1
ESTANTES
Estante metálico a sistema de servicios de fondo 150mm | ml | 84
Estante metálico a sistema de servicios de fondo 300mm | ml | 28.8
Estantería de aluminio-polietileno con 5 estantes, 500mm de fondo y 1760mm alto | ud | 4
ARMARIOS DE SUELO
Armario a pared de suelo de medidas aproximadas 1200 largo, 500 fondo y 1800 alto,con puertas ciegas, acabado metálico, con 4 baldas | ud | 4
Armario a pared de suelo de medidas aproximadas 900 largo, 500 fondo y 1800 alto,con puertas ciegas, acabado metálico, con 4 baldas | ud | 3
Armario a pared de suelo de medidas aproximadas 900 largo, 350 fondo y 1800 alto, sin puertas, acabado metálico, con 4 baldas | ud | 1
ARMARIOS SEGURIDAD 90 MINUTOS
Armario de seguridad de medidas aproximadas 1200mm largo y 1960mm alto y características técnicas según PPT. | ud | 3
Armario de seguridad de medidas aproximadas 1400mm largo y de 600mm alto y características técnicas según PPT. | ud | 3
ARMARIOS SUSPENDIDOS
Armario suspendido, metálico con puerta acristalada de medidas aproximadas 600 largo, 340 fondo y 480 alto | ud | 6
Armario suspendido, metálico con puerta acristalada de medidas aproximadas 900 largo, 340 fondo y 480 alto | ud | 2
Armario suspendido, metálico con puerta acristalada de medidas aproximadas 1200 largo, 340 fondo y 480 alto | ud | 11
Armario suspendido, metálico con puerta acristalada de medidas aproximadas 1500 largo, 340 fondo y 480 alto | ud | 25
BUCKS
Módulo metálico alto de ruedas de 450mm largo de cajones | ud | 23
Módulo metálico alto de ruedas de 450mm largo de puerta izquierda y cajón | ud | 49
Módulo metálico bajo de ruedas de 450mm largo de cajón y archivador | ud | 8
Módulo residuos de 600 con carro y bidon | ud | 12
ELEMENTOS DE AGUA (PPT 3,4,4)
FREGADEROS
Módulo fregadero central metálico con encimera de pp de 1500 mm de largo y 750 mm de fondo | ud | 8
Módulo fregadero mural metálico con encimera de polipropileno de 600 mm de largo y 750 mm de fondo de un seno | ud | 1
GRIFERIA
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero | ud | 9
ANTISALPICADURAS / LAVAOJOS DE EMERGENCIA
Antisalpicaduras central de vidrio de 1500x300mm | ud | 8
Antisalpicaduras de vidrio de 750x200mm | ud | 2
Lavaojos 1 rociador a 45º con soporte uinversal para montaje mesa y mural | ud | 9
OTRO MOBILIARIO (PPT 3,4,5)
SILLAS
Sillón articulado de donantes-extracciones de sangre, de características según PPT. | ud | 5
Silla giratoria de pvc blanco con brazos y asiento tapizado en napel, de características según PPT. | ud | 14
Taburete de pvc blanco, sin brazos, con aro reposapies y asiento tapizado en nappel, de características según PPT. | ud | 24
Perchero | ud | 1
MUEBLE OFFICE
Mueble Office | ud | 1
EQUIPAMIENTO (PPT 3,5)
VITRINA DE GASES
Vitrina de gases de uso general de 1500 mm. de ancho y características técnicas según PPT. | ud | 3
CABINA DE FLUJO LAMINAR CFL/CSB
Cabina de flujo laminar vertical de 1500 mm y características técnicas según PPT. | ud | 3
EQUIPOS DE AGUA
EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA. Equipo de purificación de agua purificada AFS80 o similar en calidad y características técnicas según PPT. Incluye la instalación y puesta en marcha. | ud | 1
EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA. Equipo compacto MilliQ Integral 5, o similar en calidad, para producción de agua intermedia tipo II y ultrapura tipo I a partir del agua de red. Incluye la instalación y puesta en marcha. | ud | 1
AILSAMIENTO. Capotage mural de 1,5m fabricado mediante perfiles y paneles de aluminio. Incluye guillotina de apertura vertical y contrapesas. Ventana de guillotina y laterales de vidrio de 5 mm. | ud | 3
EQUIPAMIENTO DE FRIO
SALA FRIA. Equipo de aire acondicionado independiente para refrigeración de sala fría, de características según PPT. | ud | 1
CÁMARA FRIA. Recinto de paneles para conformar cámara modular de +4ºC de hasta 8 m² de superficie y 2,8 m de altura, de características según PPT. | ud | 1